1.Благоустроительные работы

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корчевка пней диаметром: до 500 мм/до 700 мм | шт | 1195-1565/2225-3010 | Мягких-твердых пород. С техникой |
| 2 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м/более 5 м | шт | 400/800 | С техникой |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: из булыжного камня/щебеночных/асфальто-бетонных/цементно-бетонных | м3 | 905/90/1020/360 |  |
| 4 | Устройство оснований: песчаных, щебеночных, гравийных | м3 | 600/660/720 | Выровненных и вытрамбованных |
| 5 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании/на щебеночном | п.м. | 320/235 |  |
| 6 | Установка бордюрного камня | п.м. | 215-375 | От размера бордюрного камня |
| 7 | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах | п.м. | 55 | считать от длины бордюра |
| 8 | Разборка тротуаров и дорожек из плит | м2 | 60 |  |
| 9 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | м2 | 420 | Разборка + планировка + устройство песчаного основания + укладка плит |
| 10 | Укладка тротуарной плитки, брусчатки | м2 | от 245 | На готовое основание |
| 11 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами: толщ, слоя до 30 мм/до 50 мм/до 70 мм/до 90 мм/до 110 мм | 10м2 | 12/17/21/32/43 |  |
| 12 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | м2 | 40 | Отбойным молотком Без учета спец.техники. |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью до 5 м^ - до 25 м^ толщиной: 50/70/80мм | м2 | 420-275/525-325/725-460 |  |
| 14 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | м2 | 420 | Ямочный ремонт. |
| 15 | Укладка асфальта на готовое основание: толщ, до 5 см-до 8 см/ с техникой | м2 | 235-280/320 |  |
| 16 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом | п.м | 50 | С очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением |
| 17 | Ремонт металлических ограждений: мелкий/средний | п.м | 785/3570 | Выправка загнутых элементов, сварка/ замена негодных элементов |
| 18 | Смена отдельных участков металлического ограждения: из труб/из сетки | м/м2 | 155/290 |  |
| 19 | Изготовление и установка металлических конструкций каркасов ограждений | т | 27500 |  |
| 20 | Бурение скважин под столбы | шт | 290-840 | От типа грунта, глубины бурения(70 см -2м) |
| 21 | Винтовые сваи - заглубление | п.м. | от 500 |  |
| 22 | Установка столбов из труб в готовые ямы с бетонированием | шт | 600 | С огрунтовкой, окраской. Готовым бетоном |
| 23 | Монтаж забора из профилиров. листа | м2 | 450 | К готовым столбам |
| 24 | Монтаж забора из профилиров. листа на винтовых сваях | п.м. | от 2000 | С материалом |
| 25 | Монтаж забора секционного типа FENCI высотой 1,5-2 м на винтовых сваях | п.м. | 1215-1500 | С материалом. От диам. прутка |
| 26 | Монтаж к забору типа Fenci: калитки/ ворот | шт | до 3000/от 4000 | От вида ворот |
| 27 | Монтаж ограждения забора из асбестоцементных панелей | м2 | 480 | К готовым столбам |
| 28 | Устройство забора из уголков и сетки (рабицы) по готовым столбам | м2 | от 340 | Со сваркой или крепежом |
| 29 | Установка ж/б бетонных оград из панелей длиной Зм/4м | п.м. | 810/960 | Рытье ям, установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с бетонированием. С техникой |
| 30 | Установка металлических оград по ж/бетонным столбам из сетки высотой до 1,2 м/до 2,2м | п.м. | 1140/1320 | Рытье ям, установка столбов с заделкой бетоном, установка уголков, натягивание сетки |
| 31 | Установка металлических оград по ж/б столбам из сетчатых панелей высотой до 1,2м /до 1,7м /до 2,2м | п.м. | 980/1020/1075 | Рытье ям, установка столбов с заделкой бетоном, установка уголков, навеска панелей на столбы |
| 32 | Разборка деревянных заборов: штакетных /из строганных досок | м2 | 85/115 | Включая столбики |
| 33 | Установка забора деревянного по готовым столбам: из досок / из штакетника | м2 | от 300/от 320 |  |
| 34 | Кладка столбов забора 40x40 см из облицовочного кирпича под расшивку | м3 | 2900 | Устройство оголовка и заполнение пустот раствором |
| 35 | Приготовление раствора вручную: бетон/цементная смесь | м3 | 540-640/ 430-530 | От марки |
| 36 | Укладка геотекстиля | м2 | 35 |  |
| 37 | Устройство газонов: рулонных/ посевных (с уходом до 1 стрижки') | м2 | от 60/ от 150 |  |
| 38 | Посадка травянистых растений |  | 50% от стоимости материала |  |
| 39 | Устройство габионных конструкций | м3 | 1500-2100 | С лицевой выкладкой камня |
| 40 | Устройство подпорных стенок: бетонных с армированием/ сухая кладка из натурального камня | м3 | от 3000/от 5000 |  |
| 41 | Облицовка подпорных стенок | м2 | от 500 |  |
| 42 | Устройство дренажной системы глуб. 0,5-0,8м: откр.лоток/щебень закрыт./ щебень+трубы, закрыт. | п.м. | 375/425/480 |  |
| 43 | Устройство дренажной системы глуб. 2м | п.м. | от 1200 | Для отвода грунтовых вод |
| 44 | Устройство дренажных колодцев | шт | 1600-16000 | От вида колодца и сложности устройства |
| 45 | Устройство ж/б колодцев | шт | от 20000 | От вида колодца и сложности устройства |

2. Фундаменты

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добавлять в случае устройства сложных фундаментов | м3 | 1000 | Только для монолитных! |
| 2 | Устройство оснований вручную: песчаных/щебеночных/ гравийных | м3 | 720/800/880 | Выровненных и утрамбованных |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 860 | Установка опалубки+укладка бетонной смеси |
| 4 | Подливка бетона под оборудование толщиной 20 мм готовым бетоном | м2 | 220 | Добавлять или исключать на каждые 10мм толщины 50руб. |
| 5 | Устройство площадок из бетона (отмосток) толщиной до 100 мм/ до 250 мм | м2 | до 480/до 630 | Приготовление бетона+опалубка+ армирование |
| 6 | Устройство бетонных фундаментов: -общего назначения объемом: до 5м3/до 25м3/более 25 м3 - под колонны объемом до: 3 м3/5 м3/более 5 м3 | м3 | 2100/1310/ 1325 2335/2115/ 1750 | Установка и разборка опалубки, укладка готовой бетонной смеси |
| 7 | Устройство ж/бетонных фундаментов: - общего назначения объемом до: 5 м3/ 25м3/более 25 м3 - под колонны объемом до: 3 м3/5 м3/10 м3/25 м3/более 25 м3 | м3 | 2440/1800/ 1600 3600/3140/ 2510 1800/1500 | Установка и разборка опалубки, установка арматуры,укладка бетонной смеси |
| 8 | Устройство фундаментов столбчатых бетонных | м3 | 3000 | Установка+разборка опалубки,укладка бетонной смеси |
| 9 | Бурение под сваи. От диаметра | п.м. | от 1000 | С техникой |
| 10 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | м3 | 5000 |  |
| 11 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции до: 0,5 т/ 1,5 т/ 3,5 т/более 3,5т | шт | 300/350/500/700 | Только укладка С техникой |
| 12 | Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой конструкции до: 0,5 т/ 1,5 т/ 3,5 т/более 3,5 т | шт | 700/850/ 1300/1800 | Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой |
| 13 | Установка блоков стен подвалов массой до: 0,5 т/ 1 т/ 1,5 т/более 1,5 т | шт | 250/300/500/640 | Только установка С техникой |
| 14 | Монтаж блоков стен подвалов массой 0.5 т/до 1т/до 1.5т/более 1.5т | шт | 500/700/ 1020/1450 | Подготовка основания, монтаж и заделка стыков. С техникой |
| 15 | Устройство фундаментных плит ж.бетонных плоских (с пазами, стаканами и подколонниками) при толщине плиты: до 1000мм/ более 1000мм | м3 | 1300/1500/ 1300 | Установка + разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетонной смеси. С техникой |
| 16 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных/бутобетонных | м3 | 1700/2100 | Установка опалубки, укладка бетонной смеси/бутобетонных камней |
| 17 | Изготовление арматурных каркасов и сеток | т | От 21000 | От сложности каркаса |
| 18 | Установка каркаса и сеток массой одного элемента до: 20кг/ 50кг/ 300кг | т | 13000-11000 9500-4500 4000-3500 | Установка каркасов в стенах-перекрытиях. С техникой |
| 19 | Усиление фундаментов: монолитными ж/бетонными обоймами/ стальными балками | м3/т | 8440/73440 |  |
| 20 | Усиление фундамента методом торкретирования | м2 | 600 | До 10см. С очисткой, уходом за нанесен. слоем |
| 21 | Гидроизоляция стен, фундам. боковая: обмазочная 2 слоя/ оклеечная 2 слоя | м2 | 100/180 | Огрунтовка. Нанесение готовой мастики |
| 22 | Гидроизоляция стен и фундаментов горизонтальная оклеечная: 1 слой/ 2 слоя | м2 | 80/130 | Наклейка материала готовой мастикой |
| 23 | Вертикальное утепление ПСБС по: обрешетке/ клею | м2 | 320/180 | С устройством обрешетки |
| 24 | Засыпка керам3итом, песком, щебнем | м3 | 410-600 |  |

3. Конструкции зданий

3.1 Стены

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство монолитных стен и перегородок бетонных высотой: - до 3 м, толщиной: 200/300/500 мм - до 6 м, толщиной: 200/300/500/10000/2000мм | м3 | 5210/3655/ 2695 5455/3840/2810 1915/1490 | Готовым бетоном Установка опалубки, укладка бетонной смеси |
| 2 | Устройство монолитных стен и перегородок ж/бетонных высотой: - до 3 м, толщ.: 200/300/500 мм - до 6 м, толщ.: 200/300/ 500/1000 мм | м3 | 7000/6500/ 4500 7000/6500/ 4500 | Устан. опалубки, арматуры,укладка бетонной смеси. Готовым бетоном |
| 3 | Устройство колонн: - бетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до: 2 м/ 3 м/ более 3 м - ж/б в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до: 2 м/ 3 м/ более 3 м - в металлической опалубке для гражданских зданий. С техникой | м3 | 7500/7500/ 7000 7500/7500/ 7000 | Установка опалубки, укладка бетонной смеси, армирование Готовым бетоном |
| 4 | Кладка стен: - из легкобетонных камней - кирпичных наружных: простых/ средней сложности/ сложных - кирпичных внутренних, этаж: до 4 м/свыше 4 м - из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной: 380 мм/510 мм/ - кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщ.: 380 мм/ 510 мм/ 640 мм - кирпичных колодцевых с заполнением засыпными матер, толщ.: 380 мм/510 мм/640мм - наружных и внутренних кирпичных с воздушной прослойкой - кирпичные с теплоизоляц. плитами, общая толщина: 250 мм/ 380 мм/ 510 мм | м3 | 1400-2000 2500-2400/2750-2650/3250-3000 2400-2300 3600-3470/3120-3000 3000-2640/2520-2400/2035-1915 3950-3835/3240-3115/2760-2635 3240/3120 5030-4910/ 3950-3850/ 3350-3240 | Готовым раствором. От выс.этажа: до 4 м/выше 4м. Готовым р-ром с расшивкой швов Готовым раствором От выс.этажа: до 4 м/выше 4м. Готовым р-ром расшивкой швов От выс.этажа: до 4 м/свыше 4 м.Кладка с заполн. пустот бетоном, расшивка швов От выс.этажа: до 4 м/ свыше 4 м. С заполнен, пустот засыпным* материалами, расшивка швов От выс.этажа: до 4 м/ свыше 4 м. Расшивка швов От выс.этажа: до 4 м/ свыше 4 м. Расшивка швов. |
| 5 | Облицовка декоративн. кирпичом | м3 | от 2500 | С расшивкой швов |
| 6 | Расшивка швов кладки из: кирпича/ мелких блоков | м2 | 130/100 |  |
| 7 | Монтаж несъемной опалубки типа Велокс, внешняя+внутренняя опалубка - несущих стен толщиной 400 мм - перекрытий безбалочных из: плит/ плит перекрытия ребристых/ перекрытия из коробов Велокс | м2 | 410/ 310/400/200 |  |
| 8 | Монтаж несъемной опалубки типа Изодом: несущих стен/перекрытий | м2 | 220/600 |  |
| 9 | Монтаж опалубки из пенополистирольных блоков+армиро вание+бетонирование | м3 | от 5000 | Технология строит, с несъемной опалубкой |
| 10 | Установка каркасов и сеток массой одного элемента до: 20/50/300кг | т | 12500-11000/9000-4000/4000-3000 | Установка каркасов в стенах перекрытия |
| 11 | Обрамление проемов несущих стен, колонн, ниш и др. усиливающими бандажами из стали | кг | 75/арочные проемы + 14 | Со сверлением отверстий, резкой, сваркой и грунтовкой |
| 12 | Бетонирование конструкций стен толщиной 20/30 см: бадья/швинг | м2 | 200/150 370/200 | Укладка бетонной смеси. С техникой |
| 13 | Устройство монолитных ж/бетонных перемычек | м3 | 7000 | Опалубка. Разопалубка, армирование, укладка смеси |
| 14 | Монтаж перемычек массой до: 0,3т/0,7т/1т/1,5т/более 1,5т | шт | 200/800/1000 /1150/1250 | С техникой |
| 15 | Устройство металлических перемычек - монтаж при возведении новых стен - в существующих стенах зданий | Т кг | 6000 70 | С заделкой |
| 16 | Устройство стен из дерева: калиброванное бревно/брус/сруб под обшивку сайдингом | м3 | 3200-5500/3700-4300/2000-2500 | От сложности |
| 17 | Устройство стен деревянных каркасно-щитовых: каркас/обработка стыков/устройство стенового утепления/устройство пароизоляционной пленки/ | м2 | 750/90/70/60 | Канадский дом |
| 18 | Монтаж сэндвич-панелей: стеновых/кровельных | м2 | 400-450/500-600 | Без устройства какркаса |

3.2 Перекрытия

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка балок перекрытий массой: до 1т/до Зт. С техникой | шт | 2000-4000 | Подготовка основания, сварка, заделка стыков |  |  |  |
| 2 | Укладка ригелей массой до: 1 т/ 2 т/ 3 т/ 5 т/ 6 т. С техникой | шт | 1440/2100/3940/ 5000/5650 | Подготовка основания+ сварка закладных+заделка стыков. |  |  |  |
| 3 | Установка панелей: - перекрытий с опиранием по контуру, площадь до: 5м2/ 15м2/ 20м2/25м2 - перекрытий с опиранием на 2 стороны, площадь до: 5 м2/ 10 м2 - ребристых пдощ. до: 5м2/10м2/15м2 | шт | 1800/3000/ 3200/3500 1700/2600 1100/1350/1700 | С техникой. Подготовка основания, сварка и заделка стыков |  |  |  |
| 4 | Устройство монолитных участков | м3 | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство монолитных безбалочных перекрытий толщиной: до 200 мм/более 200 мм | м3 | 4500-6000/3200-5500 | На высоте до 6м/ более 6м Устан. опалубки, арматуры. Укладка бетонной смеси |  |  |  |
| 6 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 толщ, до: 100 мм/ 150 мм/ 200 мм | м3 | 6000 | Установка опалубки, арматуры, укладка бетонной смеси |  |  |  |
| 7 | Устройство настила из профилированного оцинкованного листа | м2 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Бетонирование перекрытий с помощью: - бадьи толщиной до: 12 см/ 16 см/20 см/свыше 20 см - Швинга толщиной до: 12 см/ 16см/20 см/свыше 20 см | м2 | 150/200/220/ 300 80/100/100/120 |  |  |  |  |
| 9 | Установка мет. каркасов и сеток массой 1элем.: до 20кг/до 50 кг/ до 300 кг | т | 11000/4500/ 4000 |  |  |  |  |
| 10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях, диаметр: до 8мм/ свыше 8мм | т | 22000/12000 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство перекрытий: -по балкам с дощатыми полами -по лагам с дощатыми полами -по балкам из нестроганых досок | м2 | 400 |  |  |  |  |
| 12 | Утепление перекрытий мин.ватой/ укрытие утеплителя пленкой гидроизол. | м2 | 100/50 |  |  |  |  |
| 3.3 Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |  |  |  |
| 1 | Устройство крыльца и лестниц монолитных в деревянной опалубке: прямолинейных -криволинейных | м3 | 8000-9000 | Устройство и снятие опалубки, установка арматуры. Укладка бетонной смеси. |  |  |  |
| 2 | Установка площадок, масса: до 1 т/ более 1 | шт | 1440/2280 | Подготовка основания, сварка закл.+заделка стыков. Стехникой |  |  |  |
| 3 | Установка маршей массой: до 1т без сварки/ без сварки более 1т/со сваркой до 1т/ маршей-площадок более 1т | шт | 1680/2040/1920/ 3600 | Сварка закладных деталей, заполне ние швов р-ром. С техникой |  |  |  |
| 4 | Устройстве лестниц по готовому основанию из готовых ступеней: гладких/с мозаичным покрытием | м.п. | 660/780 | Укладка ступеней на цементном растворе, подшлифовка |  |  |  |
| 5 | Устройство металлических ограждений с поручнями: из твердолиств. Пород/ из хвойных попрод/ из пвх/ без поручней | м.п. | 1300/1000/500/300 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж лестниц пожарных с ограждениями. От сложности проекта | т | 20000-22000 | Прямолинейных и криволинейных |  |  |  |
| 7 | Монтаж площадок с настилом и ограждениями. От сложности проекта | т | 22000-25000 | Из стали листовой, рифленой, просечной, круглой |  |  |  |
| 8 | Изготовление лестниц металлических: - винтовые: цельные сварные/сборные - прямых: с 1/2 косоурами | т | От 31000/от 37000 от 25000/ от 30000 | С монтажом, огрунтовкой. От сложности проекта |  |  |  |
| 9 | Сборка лестниц деревянных из готовых элементов | м2 | 1000 | Горизонтальной проекции |  |  |  |
| 10 | Дощатые ограждения перил | м.п. | 150 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство лестниц деревянных: с подшивкой досками/ без подшивки | м2 | 2500/2150 | Внутриквартирных. Горизонтальной проекции |  |  |  |

3.4 Металлоконструкции

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка металлоконструкций стальных: большой профиль/ мелкий профиль и малые объемы | т | от 7140 до 19700 | С резкой, выноской, погрузкой в авто |
| 2 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 19000-47000 | С антикоррозийным грунтом |
| 3 | Сборка металлоконструкций | т | от 3600 | От сложности проекта мет. конструкции |
| 4 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций промобъектов | т | от 960 | Зачистка и окраска вышек, башенных кранов, резервуаров топлива и др. |
| 5 | Очистка металлоконструкций от ржавчины | м2 | 95/360 | Щетками: частичная/ полная |
| 6 | Покраска очищенных металлоконструкций, решеток: грунт на 1 раз/масляными красками на 2 раза | м2 | 200 | Кистями: антикоррозийный грунт/ масляные краски |
| 7 | Электродуговая сварка: каркасов в целом/колонн, подкрановых балок/ограждений/ ферм, балок | т | 2520/1080/ 2280/4555 | При монтаже металлоконструкций |
| 8 | Постановка болтов: строительных с болтами и гайками/высокопрочных | шт | 80/100 |  |
| 9 | Резка стального профилиров. настила | пм | 125 |  |
| 10 | Сварка/ резка листовой стали | пм | 145-170/85-125 | От толщины |
| 11 | Повременная оплата услуг сварщика | час | 300-400 | От квалификации и сложности работ |
| 12 | Изготовление и монтаж решеток оконных металлических с материалом | м2 | 1700-3600 | С огрунтовкой, покраской. В зависимости от вида материала и рисунка |
| 13 | Изготовление и установка кованых изделий | м2 | от 3000 | С материалом. От сложности эскиза |

4.5 Перегородки

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка перегородок: - кирпичных на отдельн. кирпичи с сохраненем -гипсолитовых - из ГКЛ без сохранения |  | 600 300 260 | С уборкой, выноской, погрузкой. Без поэтажного перемещения |
| 2 | Разборка перегородок: из ячеистых блоков с сохран./ шлакоблоков дырчатых без сохранения | м3 | 500/1000 | С уборкой, выноской, погрузкой. Без поэтажного перемещения |
| 3 | Разборка стен, потолков сантехкабин. Без поэтажного перемещения |  | 400 | С резкой каркаса, уборкой, выноской и погрузкой |
| 4 | Разборка каркасных перегородок: щитовых и деревянных/ засыпных/ оштукатуренных по сетке/ со звукоизоляцией из минеральной ваты | м2 | 125/плюс 50/155/180 | С уборкой, выноской, погрузкой. Без поэтажного переме -щения |
| 5 | Демонтаж стальных остекленных витражей и перегородок без сохранения | м2 | 720 | С резкой каркаса, уборкой, выноской и погрузкой. Без поэтажного перемещения |
| 6 | Демонтаж перегородок из стеклянных блоков | м2 | 600 | С уборкой, выноской, погрузкой. Без поэтажного перемещения |
| 7 | Кладка перегородок из кирпича: - неармирован. 1/2 кирпича - армированных 1/2 кирпича/1/4 кирп. | м2 | 720-500 950-750/750-600 | От высоты: до 4м-свыш« 4м. С приготовлением раствора |
| 8 | Кладка перегородок из пеноблоков, ячеистых блоков простых | м2 | 500-600 | С приготовлением раствора |
| 9 | Устройство каркаса: металлопрофиль/деревянный | м2 | 200/250 | Сложная конфигурация - плюс 50 |
| 10 | Заполнение перегородок с одинарным каркасом матами изоляционными | м2 | 100 | Раскрой матов, заполнение каркаса насухо |
| 11 | Монтаж перегородок: с одинарным металлокаркасом и 1-слойной обшивкой ГВЛ с 2-х сторон/ с двойным металлокаркасом и 2-слойной обшивкой с 2-х сторон | м2 | 500-550/600-650 | От сложности конфигурации каркаса |
| 12 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с обшивкой фанерой: с 1-й стороны/ с 2-х сторон | м2 | 500/600 | Устройство деревянного каркаса, обшивкой фанерой |
| 13 | Обшивка деревянного каркаса с 1-ой стороны: досками /ДВП/ДСП | м2 | 200/100/ 350 | По готовому каркасу |
| 14 | Устройство перегородок алюминиевых остекленных: - простые со стеклом 4мм/c закален. - то же с материалами | м2 | От 1300/ от 3200/ от 2000 |  |

3.6 Реконструкция стен

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка конструкций: - ручным инструментом: кирпичной кладки/бетонных/ железобетонных - отбойным молотком с компрессором: кирпичной кладки/ бетонных/ железобетонных. С техникой | м3 | 2460/4100/5625 4100/6445/7615 | Несложных, необъемных. Без выноски и погрузки Сложных, объемных Без выноски и погрузки |
| 2 | Погрузка мусора в машину грузчиком | т/час | 500-550/300-500 |  |
| 3 | Прорезка дисками проемов (без усиления в несущих железобетонных стенах толщиной: до 150/до 250/ более 250 мм | м2 | 3500/5500/плюс 2000 на каждые 100 мм увелич. толщины | Со сверлением, резкой бетона и арматуры, уборкой выноской, погрузкой. |
| 4 | Прорезка дисками проемов (без усиления в несущих кирпичных стенах толщиной: до 250/510 мм | м2 | 2000/4000 | С уборкой, выноской и погрузкой. Без поэтажного перемещения |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича/ из бетона | м3 | 7000/8000 | С уборкой, выноской, погр. Без поэт, переем. |
| 6 | Резка плиты перекрытия | п.м. | 2200 | Без усиления |
| 7 | Резка стен (силикатный кирпич) | п.м. | плюс 15% | К стоим, по кирпичи, стене |
| 8 | Разборка стен из ячеистых блоков | м3 | 1800 | С уборкой, выноской, погр. Без поэтажн. перемещ |
| 9 | Разборка каркасно-обшивных стен засыпных. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки | м2 | от 350 | Расчет по трудозатратам |
| 10 | Подъем рубленых стен домкратом | подъем | 2000 |  |
| 11 | Прорезка проема в деревянных, брусовых стенах | м2 | 4100 | С усиленим по периметру брусками |
| 12 | Устройство проема в каркасно+ГКЛ перегородках | м2 | 1000 |  |
| 13 | Устройство ниш в кирпичной стене толщиной: до 12см/ до 25см | м2 | 1500/3000 | С уборкой, выноской, погрузкой |
| 14 | Сверление отверстий: диам. 30 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича | шт | 40 | Бурением |
| 15 | Сверление алмазными сверлами в ж/бет. Конструкциях отверстий вертикальных, горизонтальных диам. До 30/50/70/100 | шт | 180,250/200,330/250, 400/300,450 |  |
| 16 | Пробивка в бетонных конструкциях толщ. 100 мм отверстий площадью до 20см2/до 100см2/до 500см2 | шт | 120-150/ 250-300/ 800-1000 | Относительно расположенных отверстий в полу — на потолке |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 13х13 см/26х26см | шт | 270/360 |  |
| 18 | Штрабовка вручную под коммуникации: -площ. Сечения до 100см2 по бетону/ кирпичу - площ. Сечения до 50см2 по бетону/ по кирпичу, цементной стяжке/ штукатурке - площ. Сечения до 20см2 по бетону/ по кирпичу, цементной стяжке/ штукатурке | п.м. | 550-1000/300 300-550/150/70 180-300/100-50 | От расположения штрабы: в полу — на потолке |
| 19 | Заделка раствором в кирпичных стенах: штраб/ трещин, борозд | п.м. | 50/60-80 | От сечения |
| 20 | Заделка отверстий площадью 100х100 мм в железобетонных: перекрытиях/ перегородках | отв | 180/130 |  |

4. Вспомогательные работы

| № п.п. | Наименование услуги |  | Ед.из. |  | Цена, руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрытие оборудования и мебели пленкой |  | м2 |  | 20 |  | С последующ, снятием |
| 2 | Перенос негабаритных грузов на 1 этаж: подъем/ спуск |  | т/1 эт. |  | 400/350 |  | За каждый следующий] этаж добавлять 50 |
| 3 | Очистка помещений от мусора: |  | м2/ т |  | 85/ 530-550 |  | Тарировать, вынести к 1 машине |
| 4 | Погрузка мусора в машину грузчиком |  | т/час |  | 420-450/200-350 |  |  |
| 5 | Погрузка/разгрузка негабаритного груза (мусора) в машину вручную |  | т |  | 430/320 |  |  |
| 6 | Перевоз грузов автотранспортом: - вывоз мусора: машино-рейс/ погрузка-грузчик повременно; - перевоз негабаритных грузов (мебели): машино-час/ грузчик повременно | рейс/ час; маш-час/час |  | 1900-2350/200-350 260-300/200-350 |  | Рейс+выгрузка. От дальности нахождения территорий ТБО. От сложности груза. |  |
| 7 | Погрузка грунта в автотранспорт вручную: погрузка + разгрузка | м3 |  | 400+300 |  |  |  |
| 8 | Приготовление раствора вручную: бетон-цементная смесь | м3 |  | 800-500 |  | От марки раствора |  |
| 9 | Устройство+демонтаж деревянных лесов | м2 |  | 300+250 |  | Вертикальной проекции |  |
| 10 | Сборка+разборка строительных лесов металлических трубчатых | м2 |  | 200 |  | Вертикальной проекции |  |
| 11 | Уборка помещений после строителей. От уровня загрязненности | час |  | 480-550 |  | Клининг. услуги поврем. |  |

5. Внутренняя отделка стен

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки в 1 слой из ГКЛ: на каркасе/на мастике | м2 | 40/55 | Без сохранения |
| 2 | Разборка каркаса с сохранением: из металлопрофиля/деревянного | м2 | 55/70 | Без сохран. - минус 30% |
| 3 | Демонтаж облицовки стен с разборкой каркаса из реечных, листовых мат-лов | м2 | 60-110 | С частичн. сохранен., в т.ч. из МДФ, ДСП |
| 4 | Разборка звукоизол. из минераловаты | м2 | 30-35 | Уложенной насухо |
| 5 | Очистка шпателем поверхности стен от: извести, старой краски, обоев, шпаклевки/ масляной краски с примен. смывок | м2 | 40-60/80-90 | Полная и сплошная зачистка поверхности стен шпателем. |
| 6 | Очистка шлифмашинкой -шлифшкуркой сплошная | м2 | 30-40 |  |
| 7 | Отбивка старой штукатурки со стен по кирпичу, дереву | м2 | 50-65 | С колонн, столбов, пилястр - плюс 50%. От состояния поверхности |
| 8 | Насечка поверхности стен под штукатурку: по кирпичу/по бетону | м2 | 75/140 | Насечка поверхности штрихами глуб. 3-5 мм |
| 9 | Стесывание неровных кирпичных, бетонных стен до 2 см | м2 | 230-300 | От кривизны поверхности |
| 10 | Заделка трещин: - раствором в кирпичных стенах; - пеногерметиком; - силиконом | п.м. п.м. п.м. | 70-100 10 10 | С предварит, расчисткой |
| 11 | Обработка стен: грунтовка, проолифка стен, праймер | м2 | 25-35 | От уровня вредности применяемых матер. |
| 12 | Обмазочная гидроизоляция стен | м2 | 80 | Слоем до 5мм, 2раза |
| 13 | Обработка грибка спецсоставами | м2 | от 320 | С расчист.+выжиганием |
| 14 | Ремонт штукатурки отдельными местами, толщ, слоя до 20 мм: стен/столбов, пилястр. С сеткой и пригот. р-ра | м2 | 530-550/ плюс 50% | Отбивка старой штук., насечка вручную, ошту катур. отдельных мест |
| 15 | Штукатурка стен цементно-песчан. растором: простая до10мм/ улучшенная до 15мм/ высококачественная до 20мм | м2 | 200/250/400 | Готовым раствором с устройством штукатурных уголков и маяков |
| 16 | Штукатурка для выравнивания стен: простая толщиной: 20мм/50мм (с армированием металлической сеткой) | м2 | 250/450 | С приготовлением раствора и креплением сетки |
| 17 | Сплошное выравнивание (1-слойная) стен штукат. Смесями типа Ротбанд | м2 | 200 | Приготовление раствора, нанесение, слой до 10мм, затирка |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цем. известк. раствором толщиной до 5 мм | м2 | 100 | Готовым раствором |
| 19 | Устройство основания под штукатурку из: металлической сетки/ штукат. драни | м2 | 80/170 | Разметка+нарезка сетки+крепл./ приб.драни |
| 20 | Сплошное шпаклевание: простое/ по сетке/ со шлифовкой | м2 | 100/плюс 20/ плюс 40 | Каждый следующий слой шпаклевки 40 рублей |
| 21 | Установка штукатурных углов в ребра | п.м. | 25-30 | Прямые-криволинейные |
| 22 | Подготовка ранее окрашенных стен к окраске или оклейке: простая/ улучшенная | м2 | 120/160 | Частичная расчистка от шелуш.старой краски+шпакл.отдельн.мест |
| 23 | Известковая окраска по готовой поверхности | м2 | 70 | На 2 раза побелка |
| 24 | Окраска эмалями, масленой краской на 1 раз | м2 | 80 | По готовой поверхности |
| 25 | Окраска ВЭК стен на 2 раза: ровная поверхность 1 цв./ фактурная поверхность/ колер 1 цв. / в неск. цветов / криволинейные поверхности | м2 | 100/ плюс 10/ плюс 15/ плюс 25/ плюс 30 | По готовой поверхности |
| 26 | Нанесение текстур (типа Крастоун ), мультиколорных и флоковых покрытий в ручную на стены: 1-слойные, в несколько слоев | м2 | 250-500 | На готовую поверхностей с приготовлением составов |
| 27 | Венецианская штукатурка | м2 | от500 | На готовую поверхность |
| 28 | Художественная роспись настенная | м2 | от2500 | От сложности эскиза |
| 29 | Снятие обоев | м2 | 20-70 | Простых наклеен. с ПВА |
| 30 | Смена обоев: обыкновенных/ улучшенных/ высококачественных | м2 | 130/150/190 | Сдирание старых обоев, подмазка раковин |
| 31 | Оклейка готовых стен стеклообоями | м2 | от100 | От сложности поверхности |
| 32 | Оклейка обоями стен: с подб. рисунка/ шелкограф., в несколько рядов с карнизами, фризами и отб. полосками/ тканями | м2 | 100/150/от180 | На готовую поверхность |
| 33 | Линейная отделка: - наклейка бордюра обойного, - устройство фриза потолочного с подшпаклевкой/ с окраской, - установка профилей пластиковых/ металл. в углы, торцы при укладки плитки, -бордюр из керамической штучной детали | п.м. | 35 80/плюс 20/ плюс 15-20 35-50 130 |  |
| 34 | Разборка облицовки стен из плитки с подготовкой стен для укладки новой | м2 | 170 | Без сохраненной керамической плитки+зачистка стен |
| 35 | Насечка окрашенных стен для последующей облицовки керамической плиткой | м2 | от120 | Со снятием старой краски, от сложности основания |
| 36 | Облицовка стен керамич. плиткой по готовому основанию: простая схема/сложная схема укладки (диагональю плитки)/мелкая штучн., разноразмерн. плитка/ керамогранит/ криволин. поверхн. | м2 | 545/плюс 130/ плюс 150/ плюс 165/ плюс 20-25% | На клее из сухих смес. С затиркой швов, устан. углов., торцевых профилей. Для стесненн. условий - плюс 15%. |
| 37 | Ремонт облицовки стен из керамической плитки с заменой до 15% | шт | от 85 | С расшивкой и перетиркой швов |
| 38 | Обработка швов керамической плитки. От размера плитки | м2 | 15-20/25-30 | Расшивка абразивом/ затирка цветным р-ром |
| 39 | Облицовка стен плитой мраморной, гранитной, под «дикий камень»: бескаркасный/на каркасе, с учетом каркаса/облицовка ступеней | м2 | от 1000/от 1200/от 1300 | Подбор плит + притирка кромок+установка (+ заливка раствором/на каркас)+ затирка |
| 40 | Облицовка стен зеркальными полотнами готовыми | м2 | от 600 | На клей |
| 41 | Изготовление отверстия крепежного в стекле диаметром до 6 мм | шт | 180-220 |  |
| 42 | Декоративная кладка из стеклоблоков 150x150 мм | м2 | от 750 | С армированием рядов. С затиркой швов |
| 43 | Оклейка стен рулонной пробкой |  | 130-170 |  |
| 44 | Оклейка стен плитками из листовой пробки по готовой поверхности | м2 | от 150 |  |
| 45 | Устройство металлокаркаса: простой/сложной конфигур- | м2 | 150/плюс 50-70 | От сложности |
| 46 | Устройство каркаса из дер. брусков через 60 см: простой/сложн. конф. | м2 | 170/плюс 60-80 | От сложности конфигурации |
| 47 | Обшивка стен ГКЛ по готовому каркасу: в 1 слой/в 2 слоя | м2 | 170/плюс 70 | Без изоляц., -нзаделка швов шпакл. и лентой |
| 48 | Оклейка стен ГКЛ: 1слой/ 2слоя с выравниванием | м2 | 250/300 | С заделкой швов шпаклевкой с приклеиванием ленты |
| 49 | Оклейка стен ГКЛ на мастику: 1 слой/2 слоя с выравниванием | м2 | 230/270 | С заделкой швов шпакл. с приклеиванием ленты |
| 50 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с устройств, металл, каркаса: прямых (простых;криволин.) / наклонн(прост.; кривол.) | м2 | 330; 400/ 430; 500 | Устан. мет.каркаса, крепл. ГКЛ, заделка швов шпакл. с приклеив, ленты |
| 51 | Устройство коробов коммуникац. угловых прямолинейных из ГКЛ в 1 слой | м2 | 470 | С заделкой швов шпакл. с приклеив, ленты |
| 52 | Ремонт облицовки из ГКЛ площадью до 1 м2 | 1мес то | 80-100 | Удал, поврежд. места, устан. фрагм.+заделка стыков |
| 53 | Заделка стыков ГКЛ лентой | п.м. | 25 | Лента+акрилов. шпакл |
| 54 | Облицовка стен панелями (пластик, МДФ): простая/сложная | м2 | 150/плюс 30-60 | По готовому каркасу. С установкой молд., уголков |
| 55 | Облицовка стен декоративной фанерой по готовому каркасу | м2 | от 150 |  |
| 56 | Обшивка стен вагонкой из осины | м2 | 190 | По готовому каркасу |
| 57 | Отделка деревянных панелей морилкой | м2 | 150 | + покрытие 2 слоя лака |
| 58 | Устройство ПСБС на мастике толщ, до 50 мм | м2 | 85 | С проклейкой стыков лентой |
| 59 | Заполнение каркасных перегородок и обшивных стен минматами | м2 | От 50 |  |
| 60 | Устройство гидроизоляции горизонтальных и вертикальных поверхностей Пенетроном | м2 | От 700 | С материалом от состояния поверхности |

6. Потолки

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по потолку (% к стоимости работ по стенам) | м2 | Плюс 20-30% | В зависимости от высоты потолка(до 3м/ свыше 3м) |
| 2 | Очистка поверхностей потолков: от извести, старой краски, обоев, шпаклевки/ масляной краски с применением смывок | м2 | 60-90/100-120 | Шпателем |
| 3 | Отбивка старой штукатурки с потолка | м2 | 80-95 |  |
| 4 | Насечка поверхности потолков под штукатурку: по кирпичу/ по бетону | м2 | 100/160 | Насечка поверхности штрихами глуб. 3-5 мм |
| 5 | Разборка облицовки из ГКЛ потолков | м2 | 70-80 | Без сохранения |
| 6 | Разборка каркаса: деревянного/металлического | м2 | 80/60 | С сохранением, без:-30% |
| 7 | Демонтаж потолков подвесных типа Армстронг с разборкой каркаса | м2 | 60 | Добавл.15 рубл.за сохранен.для послед.использования |
| 8 | Разборка потолков из плиток ПВХ | м2 | 50 | Без каркаса |
| 9 | Расчистка швов потолка | п.м. | 50 | От размера шва |
| 10 | Выравнивание швов потолка раствором типа Ротбанд: без расчистки/ расчистка+пена+Ротбанд по сетке | п.м. | 100-120/150-200 | От ложности шва |
| 11 | Обработка потолка: праймером/ грибка спецсоставами | м2 | 70/от350 | С расчисткой, выжиганием грибка |
| 12 | Выравнивание потолков штукатурными смесями типа Ротбанд, слой до 10-30мм | м2 | 250-320 | Приготовление раствора+нанесение вручную+затирка |
| 13 | Шпаклевка потолков по штукатурке сплошная: простая/ по сетке/ со шлифовкой | м2 | 100/плюс 40/ плюс 50 | Каждый следующий слой шпаклевки 60 рубл. |
| 14 | Известковая побелка потолка вручную | м2 | 80 | На 2 раза по готовой поверхности |
| 15 | Окраска ВЭК потолков на 2 раза: простая поверхность 1 цв./ фактурная поверхность/ колер 1 цв. / в несколько цветов / криволинейные поверхности | м2 | 100/плюс 15/ плюс 30/ плюс40 | По готовой поверхности |
| 16 | Окраска эмалями, масляными красками на 1 раз | м2 | 80 | По готовой поверхности |
| 17 | Ремонт облицовки ГКЛ местами до 1 м2 | 1 место | 120 | Удаление поврежденных мест+установка фрагментов+заделка стыков |
| 18 | Устройство подвесных потолков с подшивкой ГКЛ на металлическом каркасе: 1-уровневые (простых,криволинейных)/ 2-уровневые (простых,криволинейных) | м2 | 600,650/700,800 | Установка металлического каркаса, креплени ГКЛ, заделка швов шпаклевкой с приклеиванием ленты |
| 19 | Устройство потолков Армстронг | м2 | от250 | С подвесной системой |
| 20 | Устройство потолков металлич. реечных | м2 | от 400 | Под ключ. Стесненные условия и малый объем: +плюс 25% |
| 21 | Устройство натяжных потолков с материалом | м2 | 340-800 | От марки материала |
| 22 | Монтаж клеевых потолочных плит | м2 | 80-115 |  |
| 23 | Нанесение жидких обоев на потолок | м2 | 140-150 |  |
| 24 | Устройство фриза потолочного/ с подшпаклевкой/ с окраской | п.м | 70/плюс 20/ плюс 15 |  |
| 25 | Заделка стыков ГКЛ лентой | п.м | 30 | Лента+акрил. шпаклевка |
| 26 | Установка металлических профилей | п.м. | 30-40 | Прямые-криволинейные |
| 27 | Утепление потолка изоляционными плитами | м2 | 105 | На мастике + дюбель |
| 28 | Заполнение потолков минматами | м2 | 50 | Раскрой, укладка насухо |

- 7. Полы

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных оснований полов толщиной до 10см | м2 | 350 |  |
| 2 | Разборка цементной стяжки вручную толщиной: до 5/ до 8см | м2 | 150/250 |  |
| 3 | Разборка облицовки из керамической или каменной плитке на растворе отбойным молотком: полов/ступней и площадок | м2 | 70-80/120-130 | Без сохранения плиток, на битумной мастике-плюс15% |
| 4 | Демонтаж: - порогов, стыковочных пластин, цементных и керамических плинтусов, - плинтусов и наличников деревянных, плинтусов плстиковых | п.м. | 60-70 20-30 | От сложности крепежа |
| 5 | Разборка полов: дощатых/ паркетных/ линолеума/ плиток ПВХ/ ДВП/ ДСП, фанера | м2 | 100/80-120/20-40/80/40-70 | Разборка покрытий полов |
| 6 | Разборка засыпных полов: без выноса/ с выносом и погрузку в автомашину | м2 | 500-1000 |  |
| 7 | Разборка теплоизоляции из плит на мастике | м2 | 70 | Толщиной до 100 мм |
| 8 | Устройство гидроизоляции из рубероида в 1 слой на мастике | м2 | 80 |  |
| 9 | Устройство бетонных полов по грунтовому основанию | м2 | 300-350 | С подготовкой основания, армированием |
| 10 | Устройство цементной стяжки толщиной до 20 мм | м2 | 120-150 | Подготовка основания, укладка+разравнивание раствора |
| 11 | Выравнивание стяжки: до 5мм/ до 30мм | м2 | 80-100/до 200 | С приготовлением раствора из самовырав. смеси |
| 12 | Утепление полов: ПСБС/ пробкой/ засыпной тепло-, звукоизоляцией | м2/ м2/ м3 | 60/100/550 | С проклеиванием и герметизацией швов |
| 13 | Устройство основания пола из ДВП, ДСП, фанеры: по дощатым полам/ по цементным стяжкам на мастику | м2 | 100-180/80-120 | От материала (ДВП-ДСП-фанера) |
| 14 | Изготовление обрешетки с шагом 50 см под паркет, дощатые полы: - без крепления лаг к плитам; - с креплением лаг скобами к железо бетонным плитам | м2 | 115 275-300 | По плитам перекр., по кирпичным столбикам Скобы ч/з 60 см + пена |
| 15 | Устройство основания = лаги+ фанера: лаги+1 слой фанеры/ лаги+2 слоя фанеры | м2 | 215/320 |  |
| 16 | Устройство дощатого настила полов | м2 | 225 | На готовые лаги |
| 17 | Устройство новых деревянных полов из половой рейки | м2 | 350 | С укладкой лаг без крепления их скобами |
| 18 | Ремонт полов дощатых с удалением негодных досок и укладкой новых | м2 | 235 |  |
| 19 | Шпаклевка пола сплошная | м2 | 95 |  |
| 20 | Зачистка старых окрашенных полов шпателем и подшпаклевка местами | м2 | 60 |  |
| 21 | Покраска пола на 2 раза эмалями | м2 | 95 | Или маслян. красками |
| 22 | Покрытие полов лаком: 1 раз/2 раза | м2 | 30-35/50-55 |  |
| 23 | Антисептирование полов дощатых вручную | м2 | 45 |  |
| 24 | Проолифка полов дощатых, ДВП, фанеры | м2 | 20-35 | От материала основы |
| 25 | Настил линолеума | м2 | 50-90 | От сложности раскроя |
| 26 | Сварка швов линолеума: холодн./ горяч. | п.м. | 30/60 |  |
| 27 | Мозаичное устройство линолеума коммерческого: мозаика простая/ сложная | м2 | 250-330/от 350 | Со сваркой швов и раскроем |
| 28 | Настил коврового покрытия | м2 | 60-80 | От сложности раскроя |
| 29 | Устройство покрытий из плиток ПХВ | м2 | 140-170 | От сложности схемы |
| 30 | Укладка керамической плитки. От сложности укладки. За стесненные условия плюс 10-15% | м2 | 550-700 | На готовое основание, с затиркой швов, устан. молдингов |
| 31 | Устройство покрытия из натуральных гранитных и мраморных плит: пол/ ступени | м2 | от 1150/от 1350 | От материала плит, сложности схемы |
| 32 | Устройство полов из мраморной, гранитной крошки (террацевые) толщиной 3-5 см | м2 | от 700 | С подготовкой основан, и приготовлен, раствора |
| 33 | Настил подстилающей основы | м2 | 15 | Подложка под паркет |
| 34 | Устройство ламинированных паркетных полов. С прокладкой подложки | м2 | 140-170 | От паркета, его крепе жа и схемы укладки |
| 35 | Устройство паркета: из планок на гвоздях/из досок | м2 | 400-750/от 300 | На готовое основание. От сложности укладки |
| 36 | Укладка щитового паркета на готовое основание с прокладкой подложки | м2 | от 170 | От сложности укладки, качества и стоимости материала |
| 37 | Простругивание дощатых полов рубанками для выравнивания | м2 | 85-115 | 2-5 мм перепада |
| 38 | Шлифовка, циклевка паркетного пола | м2 | 100-140 | Без расходного материала |
| 39 | Устройство плинтуса: деревянного, пластикового | п.м. | 50-95 | от сложности крепежа |
| 40 | Высококачественная окраска плинтусов масляными составами | п.м. | 50 | Проолифка+шпакл.+ проолифка+2 окраски |
| 41 | Устройство спортивных каучуковых покрытий толщиной 10 мм | м2 | от 1200 | С материалом и подготовкой основания |

8. Окна

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заделка откосов проемов, с защитными углами | м2 | 700 | Штукатурка, подготовка под окраску |
| 2 | Заделка откосов проемов ГВЛ, ГКЛВ | п.м | от 450 | С утеплит, и молдинг. |
| 3 | Заделка откосов проемов пластиком: кирпичных/панельных | п.м | от 300/от 250 | С прокладкой утеплителя, установкой молдингов |
| 4 | Утепление откосов ПСБС, минвата | м2 | 70-75 |  |
| 5 | Демонтаж оконного блока деревян. с подоконной доской в каменных стенах | шт | 450/220 | С разборкой и расчисткой откосов. С сохранением блока/ без сохранения |
| 6 | Демонтаж подоконных досок: бетонных, мраморных, пластиковых, деревянных | м2 | 255-105 |  |
| 7 | Установка окна из Ценных пород дерева | шт | 10-15% | От стоимости окна. С герметиком |
| 8 | Установка готовых оконных блоков в кирпичных стенах: дерев./ пласт./ алюмин. | м2 | от 700/от 1000/ от 900 | С закреплен, коробок, герметизацией стыков. Без подок. доски и отлива |
| 9 | Установка подоконных досок: пластиковых/деревянных/мраморных | м2 | 230/300/1100 |  |
| 10 | Установка оконных створок (фрамуг) в готовые коробки (на 2 петли) | шт | от 300 | От размера створки |
| 11 | Установка оконной фурнитуры: (ручки, шпингалеты)/ потайных заверток | шт | 70/115 |  |
| 12 | Подготовка ранее окрашенных блоков к окраске: очистка шпателем и наждачной бумагой/очистка обжигом 2-сторонняя | м2 | от140/от 350 | Со шлифовкой. От площади окна и количества переплетов |
| 13 | Шпаклевка оконного блока 2-стор. |  | 250 | Со шлифовкой |
| 14 | Окраска оконного блока, 1 уровень | м2 | 180 | Без подготовки, 2 стороны |
| 15 | Окраска высококачественная оконного блока, очищенного или нового: масляной краской/лаком. 2-сторонняя | м2 | 530/190 | В т.ч. проолифка, шпаклевка, грунтовка |
| 16 | Нарезка стекла (применяется в составе других работ) | м2 | 80 |  |
| 17 | Вставка нарезанных стекол 3-4 мм с герметизац. и креплением штапиком | м2 | 85-115 | От площади стекла (более 1 м2/до 1 м2) |
| 18 | Ремонт остекления оконного | м2 | 140-150 | С выемкой стар, стекла |
| 19 | Проклейка уплотнительн. прокладок | п.м. | 15-20 | По створкам |
| 20 | Замена стеклопакета. От размера | м2 | 350-500 | Без стоимости стеклопакета |
| 21 | Установка под ключ: алюмин. блока раздвижного/ пластикового распашного. На лоджию, балкон | м2 | 2200-3500/3000-4500 | С материалом, закреплением, отделкой, козырьками |
| 22 | Устройство рольставен защитных | м2 | 2700-6000 | С материалами. От уровня управления |
| 23 | Установка водоотлива оконного | п.м. | 100 |  |

9. Двери

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в стенах | кор. | от 400 | С отбивкой и расчисткой откосов |
| 2 | Установка дверного блока в проем с креплением и заделкой стыков в: каменных стенах/перегородках | блок | от 1500/ОТ1200 | Установка блоков, наличников, приборов. От размера блока |
| 3 | Установка дверных блоков из ценных пород дерева | шт | 15% от стоим, блока | Сборка+установка+ крепление дверного блока, устройство обналички |
| 4 | Установка обналички с 2 сторон | кмпл | от 300 |  |
| 5 | Установка порога | п.м | от 100 | От вида порога и осн. |
| 6 | Подготовка ранее окрашенных блоков к окраске: очистка шпателем и наждачной бумагой/очистка обжигом | м2 | от 115/от385 | От вида дверного полотна и толщины коробки |
| 7 | Высококачественная окраска очищенных и новых дверных блоков и наличников: масляная/ лаком. С подготовкой (проолифка, шпаклевка, грунтовка) | м2 | 320-375/165-185 | От вида дверного полотна и наличия обналички 2-сторонняя |
| 8 | Шпаклевка дверного блока с 2 сторон | м2 | 130 | Со шлифовкой |
| 9 | Окраска двери на 2 раза маслян. сост. | м2 | 130 | 1-сторонняя |
| 10 | Навеска дверного полотна с прирезк. | шт | от 850 | В готовую коробку |
| 11 | Врезка замка/фиксатора | шт | 300-750/70 | От сложности замка, двери |
| 12 | Устройство арки в готовом дверном проеме: ГКЛ+каркас +арочный уголок+заделка стыков | м2 | от 800 | От площади развертки обшивки. От сложности арки |
| 13 | Арка под ключ | шт | от 3000 |  |

9.1. Металлические входные двери

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж входн. двери: дерев./ метал. | шт | 0-400/0-550 | С выносом |
| 2 | Изготовление установка металлическ. двери. С материалом, доставкой | шт | от 15000 | В т.ч.: противосъемн. запор +глазок + ручка +замок +резина уплотнительн. + пена |
| 3 | Установка замка на металлич. дверь, ворота. Выполняется при изготовлении | шт | 600-1600 | От вида и сложности замка |
| 4 | Устройство утеплителя на металлическую дверь: ПСБС, Изовер. | шт | от 400 | Выполняется при изготовлении. С материалом |
| 5 | Установка металлических дверей: без отделки/ с отделкой под ключ | шт | от 1500/от 3000 | От вида двери и ее цены |

10. Кровля

10.1 Ремонт кровель

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листов, стали, водост. труб: с земли и подмостей/с люлек | м | 60/120 | Поясков, желобов, отливов, свесов |
| 2 | Смена прямых звеньев водост. труб с: земли, лестниц, подмостей/люлек | м | 200/400 |  |
| 3 | Смена колен водост. труб: с земли, лестниц, подмостей/люлек | шт | 250/500 |  |
| 4 | Смена воронок: с земли, лестниц, подмостей/ люлек | шт | 175/375 |  |
| 5 | Разборка парапетных решеток | м | 100 |  |
| 6 | Разборка слуховых окон: полукруглых, треугольн./прямоугольн. 1-скатных/ прямоугольн. 2-скатных | окно | 400/1000/1000 |  |
| 7 | Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок/ брусьев и бревен кровли | м2 | 70/100 |  |
| 8 | Разборка мауэрлатов | м2 | 50 | От площади кровли' |
| 9 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м | 150 |  |
| 10 | Смена стропильных ног из: бревен/ брусьев/досок | м | 505/480/425 |  |
| 11 | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертыванием толью | м | 500 |  |
| 12 | Смена концов деревянных стропильн. ног с установкой стоек под строп, ноги | шт | 1500 |  |
| 13 | Выправка деревянных стропильн. ног с постановкой раскосов | шт | 600 | С устан. мауэрлата |
| 14 | Разборка дерев, обрешетки из брусков | м2 | 50 | Из брусков с прозорами |
| 15 | Ремонт выравнив. цементных стяжек отдельн. местами площ. до: 0,5 м2/1 м2 | место | 150/250/450 | Готовым раствором с сеткой |
| 16 | Ремонт асфальтн. стяжки отдельными местами площадью заделки до: 0,25 м2/ 0,5 м2/ 1 м2 | место | 90/150/ 250 | Готовым раствором |
| 17 | Ремонт отдельн. мест покрытия из асбоцем. листов профиля: обыкн./усил. | м2 | 300/350 |  |
| 18 | Разборка покрытий кровель из: рулонных матер./листовой стали/ керамической черепицы/шифера | м2 | 50/35/ 200/50 |  |
| 19 | Капитальн. ремонт плоской рулонной кровли (разб. старой кровли, устройство стяжки, устройство нового покрытия + примыканий + водостоков) | м2 | 800-1300 | В зависимости от сложности |
| 20 | Смена существующих рулоных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в 2 слоя/1 слой | м2 | 500-650 | С разборкой старой кровли, расч. и рем. основ. В зав. от кол-ва снимаемых слоев |
| 21 | Смена отдельных листов металлической кровли: черной/ оцинкованной | лист | 500/430 |  |
| 22 | Смена отдельн. листов металлической кровли: в 1/4-1/2 листа | запл. | 200-250 |  |
| 23 | Смена покрытия из листовой стали | м2 | 200-250 | От сложности |
| 24 | Промазка фальцев и свищей | м2 | 30 | В металлической кровле |

10.2. Устройство плоских скатных кровель и мансард

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж металлических парапетных решеток | м | 200 |  |
| 2 | Монтаж водосточной системы: наружной/внутренней | м | 330-435/320-355 | От сложности |
| 3 | Подшивка карнизов и свесов | м/м2 | 190-305/455-550 | От сложности и материалов |
| 4 | Установка кровельных фасонных деталей из оцинков. стали | п.м. | 150 | Отливов, фартуков и т.д. |
| 5 | Монтаж защитных колпаков на трубы | шт | от 650 | От размера колпака |
| 6 | Монтаж деревянной стропильной системы на стены | м2 кровли | 400 | С установкой мауэрлата, затяжек и обрешетки |
| 7 | Обшивка стропил снизу доской (сплошная) + утепление | м2 | 300/350 |  |
| 8 | Устройство обрешетки: шаговой/ сплошной из досок 30 мм и брусков | м2 | 100/150 |  |
| 9 | Обшивка по обрешетке фанерой | м2 | 250 |  |
| 10 | Антисептирование деревянных поверхностей | м2 | 50 |  |
| 11 | Монтаж утеплителя на скатной кровле: ПСБС/мин.ватой/гидроизо ляции (+контробрешетка)/ пароизо ляции | м2 | 90/80/95/35 | По готовой обрешетке |
| 12 | Укладка утеплителя по плоским кровлям: керам3ит, шлак/минвата/ ПСБС | м3 | 600/725/840 |  |
| 13 | Устройство цементной стяжки толщиной до 5 см | м2 | от 200/ с армир.+ЗО | С приготовлением раствора |
| 14 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо: без промазки кромок/с промазкой | м2 | 30/40 | На готовое основание |
| 15 | Устр. 1 слоя кровли плоской рулонной на битумно- полимерной мастике, на гот. основ | м2 | 70-80 | От вида кровли (скатная/ плоская). Без примык. |
| 16 | Оклейка плоских кровель наплавляемыми рулонными материалами в 2 слоя с устройством примыканий к партерам, шахтам, трубам | м2 | от 250 | С обработкой праймером готового основания |
| 17 | Защита ковра кровель гравием на битумной мастике | м2 | 50 |  |
| 18 | Укладка: фанеры/сплошной настил из досок | м2 | 160/215 | От сложности |
| 19 | Устройство конька | п.м. | 180 |  |
| 20 | Покрытие куполов лист, металлом | м2 | от 1300 | От сложности |
| 21 | Монтаж кровли из шифера | м2 | 200 | С устр. обрешетки |
| 22 | Монтаж кровли из ондулина | м2 | 200 | С устр. обрешетки |
| 23 | Монтаж кровли из гофролиста (алюм.,оцинк) с комплектующими | м2 | 300-320 | С устр. обрешетки |
| 24 | Монтаж кровли из металлочерепицы с комплектующими | м2 | от 300 | Уклад, на готов, основан. -150 |
| 25 | Монтаж кровли из гибкой черепицы с комплектующими | м2 | от 380 | Уклад, на готов, основан. -150 |
| 26 | Монтаж кровли из натуральной черепицы с комплектующими | м2 | от 415 | На готов, основание |
| 27 | Монтаж медной кровли с устройством ендов | м2 | 785 | На готов, основание |
| 28 | Установка мансардных окон | окно | от 4000 | От размера и сложности кровли |
| 29 | Монтаж металлической каркасной конструкции под остекление + остекление: алюминиевой/ пластиковой | м2 | 1110/960-1030 | Зимние сады, фонари и т.д. |
| 30 | Комплексная оценка устр. кровли:-устройство крыши «под ключ», в т.ч. устан. стропил, подшивка стропил снизу доской + утепление + кровля | м2 | 1050-1400 | От сложности |
| 31 | Окраска металлич. кровель краской | м2 | 50-85 | В 1-2 слоя |
| 32 | Окраска водост. труб, элем, кровель | п.м. | 150 |  |
| 33 | Строительство мансард «под ключ» | м2 кровли | от 1700 | От вида мансарды (дерев., металл., с кирпич.кладкой) |
| 34 | Проектирование и согласован, мансарды |  | 7-9% от стоим, строительства |  |

10.3. Устройство полимерных кровель (мембранные, инверсионные)

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж профлиста | м2 | 150 |  |
| 2 | Устройство пароизоляции | м2 | 70 |  |
| 3 | Укладка утеплит, (минплита/ изопинк) | м2 | 80 |  |
| 4 | Утепление пенополистиролбетоном | м3 | 3800-4200 | С материалом |
| 5 | Устройство разуклонки из пенопо-листиролбетона | м2 | 240 . |  |
| 6 | Устройство примыканий из мембраны (600 мм) | м | 240 |  |
| 7 | Устройство карниза | м | 145 |  |
| 8 | Монтаж телескопического крепежа мембраны | шт | 15-20 |  |
| 9 | Монтаж парапетного фартука | м | 240 |  |
| 10 | Устройство деформационного шва | м | 590 |  |
| 11 | Устройство гидроизоляции из полимерной мембраны | м2 | 250 |  |
| 12 | Подача материалов на кровлю | т | 2000 |  |
| 13 | Монтаж воронки | шт | 1000 |  |
| 14 | Установка отливов | м | 130 |  |

11. Фасад

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная расчистка плоских стен от шелушений и вздутий с подшпаклевкой отдельных мест | м2 | 100 |  |
| 2 | Очистка плиточных и каменных фасадов: - очистка от фязи и набрызгав промывкой и очисткой щетками металлическими/ - очистка высолов и гидрофобизация / - мойка окон, мойка фасадов | м2 | 270/ 100/50 |  |
| 3 | Отбивка старой штукатурки | м2 | 120 |  |
| 4 | Обработка стен | м2 | 50 | Праймер, эмульсия, грунт |
| 5 | Ремонт штукатурки стен фасада | м2 | 600-650 | Отдельными местами до 5м2 |
| 6 | Установка сеток штукатурных: мелкоячеистых/силовых | м2 | 150/200 | С креплением анкерами |
| 7 | Штукатурка фасадов стен и откосов гладкая толщ.: до 20 мм/до 40 мм | м2 | 350/ 500 | С приготовлением раствора |
| 8 | Штукатурка фасадов стен и откосов с армированием толщ, до 25 мм: - гладких стен/колонн, пилястр, выступов | м2 | 400-600/ 550-1000 | С приготовлен, р-ра, в зависим, от вида штукат. (улучшенная, высококачественная) |
| 9 | - фактурная или с расшивкой | м2 | от 500 | С приготовлением раствора |
| 10 | - теплоизоляционными смесями слоем до 30 мм | м2 | от 400 | С приготовлением раствора |
| 11 | - подготовка под облицовку плиткой | м2 | 250 | С приготовлением раствора |
| 12 | Штукатурка откосов: прямолинейных/ криволинейных | м.п. | 115-180/230-360 | В зависимости от ширины откоса |
| 13 | Вытягивание поясов, рустов, филенок | м2 | от 540 | Штукатурными составами |
| 14 | Укрепление штукатурки стен | м2 | 70 | Латексными составами |
| 15 | Шпатлевка фасадов под последующую покраску: без сетки/с малярной сеткой | м2 | 200/300 | В зависимости от качества основания |
| 16 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности. Плоская/ фактурная поверхность | м2 | 150/ 180 |  |
| 17 | Монтаж готовых фасадных элементов из гипса или полимербетона | шт | от 500 | С установкой анкеров, герметизацией примыканий |
| 18 | Изготовление декоративных прямоугольных накладных элементов на фасадах толщ, до 20 мм шириной до 200 мм, вышту-катуриванием с установкой реек | п.м. | от 400 | С приготовлением раствора |
| 19 | Установка козырька над утеплителем | п.м. | от 350 | С материалами |
| 20 | Утепление стеновых панелей на высоте: ПСБС/Изопинк/Пеноизол (заливка). От высоты, объема и вида крепления. | м2 | 1200-1700/1400-2000/1200-2600 | С материалом. С подготовкой основания, штукатуркой, покраской |
| 21 | Утепление фасадных поверхностей пенополиуретаном | м2 | от 750 | С материалом |
| 22 | Облицовка фасада с устройством оцинкованного каркаса: горизонтальный Сайдинг ПВХ - металлический Сайдинг: без пароизоляции/ с пароизоляцией | м2 | 350-400/450-550 | Вертикальная облицовка - плюс 45. Пароизоляция -Ютафол |
| 23 | Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой Сайдингом металлическим: без утеплителя/с утеплителем | м2 | 650-700/850-900 | Устройство утеплителя на клеи и анкера |
| 24 | Обшивка балкона снаружи «Сайдингом», Ондулином. С устройств, каркаса, без утепления | м2 | от 800 | На высоте |
| 25 | Расширение балкона с применением метал, конструкций | п.м. | от 11000 | От сложности условий |
| 26 | Внутренн. отделка балкона, лодж. | м2 | от 9000 | Под ключ |
| 27 | Наружная облицовка фасада плитками на полимерцементной мастике с подготовкой основания | м2 | от 700 до 1600 | От сложности (углы, плинтусы, пилястры) |
| 28 | Облицовка плитами из мрамора, гранита фасадов стен, цоколя, ступеней: бескаркасная/каркасная | м2 | от 1300/от 1500 | Подбор плит + притирка кромок + монтаж +затирка |
| 29 | Облицовка керамогранитом: фасада/ ступеней на подготовленное основание | м2 | от 1200/от 850 | От сложности и способа крепления |
| 30 | Монтаж систем вентилируемых фасадов с облицовкой: - из керамогранитных плит 60x60см; - из гранитных плит 60x30 см; - плитами из композита размером 120x120 см; - линейными металлическими панелями: горизонтально/вертикально; - линейными металлическими панелями-кассетами с креплением: винтовым видимым/винтовым скрытым/на болтах навес | м2 | 2800-2850 2850 2000 900/1000 1050/1100/1000 | Утепление на клей +анкера Крепление скрытое-видимое Крепление скрытое Крепление скрытое Крепление скрытое Крепление скрытое |
| 31 | Монтаж композитных панелей Alucobest, Alucobond. С учетом изготовления облицовоч^ ных кассет + устройством несущей подсистемы: - на оцинкованную подсистему без утепления/с утеплением; - на алюминиевую подсистему | м2 | от 950/от 1100/ плюс 110-180 | От сложности проектл |
| 32 | Облицовка фасада по металлическому каркасу панелями из оцинкованной стали с полимерным покрыт «Полиэстер» (профлист): горизонтально-вертикально | м2 | 550-600/400-460 | С устройством каркаса. С пароизоляцией/без пароизоляции типа Ютафол |
| 33 | Капремонт и герметизация фасадных швов - разборка, зачистка, заполнение и заделка шва (пена, Вилатерм, штукатурка, мастика) | п.м. | 250-1000 | С материалами. От материала и высоты |
| 34 | Покрытие панельного шва мастикой без вскрытия (в т.ч. гидроизол. старых витражей, оконных блоков) | п.м. | 100-350 | С материалом. От материала и высоты |
| 35 | Покрытие стеновой поверхности гидроизоляционными и гидрофо-бизирующ. р-ми: стены пан./кирп. | м2 | от 400/от 850 | С материалами |
| 36 | Устройство входных ступенек/ отмостки | м2 | 350-450/300-350 | От сложности формы |
| 37 | Установка + перестановка + разборка лесов трубчатых высота: до 16м/свыше 16м | м2 | 200/210 | Вертикальной проекции |
|  | Комплексная оценка стоимости ремонта фасадов: - косметический ремонт фасадов; | м2 | от 750 | В т.ч. шпаклевка + окраска. |
| 38 | - предварительная подготовка и высококачественная окраска фасадов зданий; | м2 | от 1050 |  |
|  | - комплексный ремонт фасадов, в т.ч. снятие штукатурки до кирпича, грунтовка, штукатурка, шпатлевка, отливы, желоба, водостоки | м2 | от 2750 | С материалами без стоимости водосточн. систем.В зависимости от сложности |

12. Электроработы

12.1. Организационные и демонтажные работы

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: |  |  |  |
| 1 | Составление сметы, электро плана-схемы | схема | 3-5% | От стоимости работ |
| 2 | Транспортные раходы |  | 7-12% | От стоимости материалов |
| 3 | Комплектация, поиск материалов |  | 2% | От стоимости материалов |
| 4 | Надбавка за высотные работы: от 3 м |  | 10-20% | К стоимости работ |
| 5 | Надбавка за стесненные условия |  | 15% | Может этот блок вынести в общий раздел, ведь это всё логично для любых работ? |
| ДЕМОНТАЖ: Считать 1 кабель и добавлять 20% за каждый добавочный |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| 1 | Проводки скрытой | п.м. | 20-25 | Штробление -отдельно |
| 2 | Проводки наружной | п.м. | 20-25 |  |
| 3 | Вытяжка из каналов / в т.ч. с «стичным штроблением чисткой | п.м. | 25 |  |
| 4 | Зытяжка провода из канала с затяжкой нового кабеля | п.м. | 50 |  |
| 5 | Розеток, выключателей | шт | 50 |  |
| 6 | Коробки оаспаечной | шт | 35-40 |  |
| 7 | Светильников, трансформаторов | шт | 70 |  |
| 8 | Щитков вводных внутриквартирных [от 6-24 гр.) | шт | 500 | Снятие навесного щита, удаление вход.-вых. проводки |
| 9 | Эл. счетчиков: 1 ф/ 3 ф | шт | 185/365 |  |
| 10 | Прочие демонтажные работы |  | 30-50% | От стоимости и сложности монтажа |

12.2 Монтаж

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабеля, провода т.е. (крепеж) (до 5 жил, сечение жилы до 6 мм^); открытой на скобах/скрытой внутри борозды, на тросах | м | 50 | Штроб. отдельно (на каждый доп. каб. в пучке + 20 руб.) |
| 2 | Затяжка провода, кабеля в трубы, в эл. технич. короба, в кабель-каналы | м | 40-50 | От сечения, мм |
| 3 | Монтаж силового кабеля сечением жилы до: 10-25/50-70/125-150/180 /240 мм кВ | м | 85/165/215/ 235/325 | Прокладка кабеля открыто |
| 4 | Монтаж коробов: - из ПВХ для электропроводок: минимальный/средний/максимальный; - стальных сечением: до 200x300мм/ до 400x600мм | м | 38/48/75; 250-300/400-450 | От сложности проекта |
| 5 | Монтаж: - металлорукава или труб п/э для эл. проводок диам. до: 16-30/ 40-50 мм; - трубы стальной накладными скобами: по стене/в полу и перекрыт.; - троса, от сложности условий | м | 50/90; 110-150/60-100; 40-50 | Затяжка провода, кабеля - отдельно |
| 6 | Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее от 1 кг до 30 кг | м | 60-125 |  |
| 7 | Устройство постели для кабеля 1 шт/ на каждый последующ, добавлять | м каб. | 25/13 |  |
| 8 | Покрытие кирпичом одного кабеля/ добавлять на каждый последующий | м каб. | 25/13 |  |
| 9 | Покрытие плитами одного кабеля/ добавлять на каждый последующий | м каб. | 25/13 |  |
| 10 | Установка наружных распределительн. и разветвительных коробок | шт | 100-150 | От сложности стен для крепления |
| 11 | Распайка распределительных, разветвительных коробок, сжимов с концевой разделкой; распайка в пустотах | шт | 125-130 |  |
| 12 | Установка автоматов в РЩ, ОЩ: 1 ф/2 Ф/ЗФ | шт | 170/215/300 | С подготовкой места |
| 13 | Установка автоматов на ошиновку ( в ВРУ): 1 Ф/2 ф/3 ф | шт | 240/305/420 |  |
| 14 | Монтаж (модернизация) щита учета эл. энергии или ВРУ | шт | 5000-10000 | От категории сложности |
| 15 | Монтаж щита распределительн. ЩС, ШО: 1-фазн. до 6 / до12/ до 24 групп | шт | 700/ 900/ 1100 | Крепление + коммутация |
| 16 | Монтаж щита распределительн. ЩС, ЩО: 3-фазного до 5/ до 10/ до 18 го. | шт | 900/1200/15000 |  |
| 17 | Монтаж счетчика: - на щите: 1 ф/3 ф: - отдельно: 1 ф/3 ф с креплен, к стене | шт | 360/600; 500/800 |  |
| 18 | Подключение новых линий к автоматам защиты в щите этажном |  | 350-420 |  |
| 19 | Установка ящика с рубильником (на стене) на ток до: 100/ 250/400 А | шт | 590/730/965 | С подключением кабелей |
| 20 | Установка пускателя магнитного | шт | 425-605 |  |
| 21 | Установка трансформатора | шт | 410-555 |  |
| 22 | Установка розеток, выключателей наружных или установка внутренних на подготовленн. или прежние места | шт | 100-150 | От вида розетки |
| 23 | Установка розеток эл. плит наружных или внутренних | шт | от 230 |  |
| 24 | Подключение жил кабеля, проводов | жила | от 10 | От диаметра |
| 25 | Установка кабельных наконечников | шт | от 20 | От диаметра |
| 26 | Разделка проводов | жила | от 15 | От диасетра |
| 27 | Установка: патронов/ светильников, люстр с лампами накаливания | ед. | 45/235-955 | От вида |
| 28 | Установка светильн. люминесцентных | лампа | 300-430 |  |
| 29 | Установка: софитов в подв. потолках готовое отверстие/ прожектора на кронштейнах | ед. | 365/600-855 |  |
| 30 | Монтаж и подключение оборудования: звонка/ вентилятора бытов./освеще-ния зеркала/эл.водонагрев. проточи./ тепловой завесы/кондиционера | ед. | 130-195/195-225/225-255 от 1285/ от 2140/от 4280 | От сложности монтажа |

12.3. Специальные виды работ

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фазировка (за 1 линию) | линия | 240 |  |
| 2 | Прозвонка (за 1 линию) | ед. | 50 |  |
| 3 | Обустройство контура заземления стальн. 2,5м: до 3/ 6/ свыше 6 | шт | от 4000/от 6000/ от 8000 | В составе заземлителей из углов., кругл, стали |
| 4 | Монтаж заземляющей полосовой стали, катанки круглого сечения | м | 85-95 | От сечения |
| 5 | Разделка кабеля сухая + заделка концевая | ед. | 50-100 | От сечения и количества жил (4-16) |

12.4. Сопутсивующие строительные работы

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробивка гнезда под розетку, выключат., распределительную коробку: бетон/ кирпич/ гипс/ ГВЛ, ДСП | ед. | 185/125/85/75 | От размера гнезда |
| 2 | Резка, пробивка борозды под кабель по: бетону/кирпичу | м | 185/125 | Ширина 3-5 см |
| 3 | Резка, пробивка борозды под трубы, кабель - каналы, силовой кабель | м | 300-430 | От ширины штробы и глубины |
| 4 | Пробивка в перекрытиях отверстий площадью до: 100/250 до 500 см1 | ед. | 235/430/730 |  |
| 5 | Бурение стен толщиной 140-900 мм, диаметром до 30 мм | ед. | 200-1000 |  |
| 6 | Утопление эл. щитков в шлакоблок/ кирпич/бетон 6-12 модуля | шт | 600/970/1815 |  |
| 7 | Утопление эл. щитков в шлакоблок/ кирпич/бетон 24 модуля | шт | 845/1085/2175 |  |

13. Сантехработы

13.1. Демонтаж (с уборкой мусора)

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖ ТРУБ: |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стальных трубопроводов диам. до 32 мм/63 мм/100 мм | п.м. | 105/140/185 | Снятие труб, фитингов, арматуры |
| 2 | Демонтаж труб металлопластиковых | п.м. | 70 |  |
| 3 | Демонтаж чугунных канализационных труб диам.: до 50 мм/100 мм/150 мм | п.м. | 160/200/250 | Расчеканка раструбов труб и фасонины |
| 4 | Демонтаж пластиковых канализационных труб диаметром: 50/100 мм | п.м. | 100/150 |  |
| ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСНЫЙ: |  |  |  |  |
| 5 | - трубы + приборы в санузле + кухня на одной линии | кмпл | 2000-2500 | От количества приборов |
| 6 | - все сантехприборы (1 квартира) | кмпл | 1000-1500 | От количества приборов |
| 7 | - трубной разводки водопров. (1 кв.) | кмпл | 500-1000 | От вида и количества труб (метапол - стальные) |
| 8 | - трубопроводов канализационных | кмпл | 500-1000 | Без стояка и тройника. От вида и количества труб (пластик- чугун) |
| 9 | - тройника врезки канализации в систему | шт | 350-500 | От материала (пластик-чугун) |
| 10 | - умывальник, раковина, мойка |  | 250-500 |  |
| 11 | - унитаз, писсуар, биде |  | 320-480 |  |
| 12 | - смывной бачок расположения нижнего, верхнего | шт | 150-250 |  |
| 13 | - ванна | шт | от 500 | От вида ванны. Без выноса ванны |
| 14 | - полотенцесушитель: отдельный- с трубами | шт | 235-535 | От вида, со сбросом |
| 15 | - смеситель | шт | 155-355 | От вида |
| 16 | - душевой: поддон/кабина, с отсоед | шт | 250/1300 |  |
| 17 | - радиатор весом до 80 кг | шт | 450-500 |  |
| 18 | - вентиль, кран, клапан и другая арматура диам. до 50 мм | шт | 80-150 | От сложности |
| 19 | Демонтаж кронштейнов | шт | 25-30 | Или его срезка |

13.2. Монтаж

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ: |  |  |  |
| 1 | - раковина, мойка 1-2 отделен./ умывальник Тьльпан/ Мойдодыр/ Мойдодыр (с зеркалом и подсветкой) | кмпл | 715/955/1385/2875 | С обвязкой трубами |
| 2 | - смеситель на раковину, мойку, умыв. | кмпл | от 200 | От вида смесителя |
| 3 | - унитаз «компакт»/писсуар с краном настенный/ писсуар напольный/биде | кмпл | 950-1310/830/ 1070/от 1050 |  |
| 4 | - бачок смывной расположения: нижнего - верхнего | кмпл | 480-600 | От сложности монтажа |
| 5 | - инсталляции для умывальника/унитаза (биде, писсуара) | кмпл | 1425/2385 |  |
| 6 | - ванна: чугунная/ стальная, пластик. | кмпл | от 1200/от 800 | От размера, веса, стоимости |
| 7 | - гидромассажные: ванна/колонка | кмпл | 10% от стоим./ 1800 | С подключением и проверкой |
| 8 | - душевая кабина с поддоном | кмпл | 15% от стоим, или от 3550 руб. |  |
| 9 | - поддон душевой | кмпл | 650 |  |
| 10 | - полотенцесушитель: готовый из труб/ электрический | кмпл | от 960/900 | Со сбросом воды, от сложности |
| 11 | - вентиль, клапан, кран диам. 15-50 мм | шт | 240-500 | От сложности |
| 12 | - водосчетчик бытовой на трубу диаметром 15 мм | кмпл | от 600 | С фильтром и креплен. |
| 13 | - кран водоразборный | шт | 145 | От сложности |
| 14 | - установка кронштейнов | шт | 180 |  |
| 15 | - кран Маевского | шт | 135 |  |
| 16 | - сифон под мойку, ванну | шт | 240 |  |
| 17 | - гибкая подводка | шт | 115 |  |
| 18 | - фильтра воды | шт | 235-480 | От вида |
| 19 | Установка радиаторов стальн., чугунн. | кмпл | от 1000 |  |
| 20 | Ревизия чугунных радиаторов | секц. | 115 |  |
| 21 | Сборка секций чугунных радиаторов | секц. | 115 |  |
| 22 | Утопление смесителя в стены | шт | от 480 |  |
| 23 | Установка фитингов на метапол. трубы | шт | 50-145 | От вида соедин. труб |
| 24 | Промывка внутри здания радиаторов весом: до 80 кг/до 160/до 240 кг | кмпл | 830/1070/1300 |  |
| 25 | Монтаж канализ. пластиковых труб диаметром 50/100 мм | п.м. | от350 |  |
| 26 | Монтаж канализ. чугунных труб диаметром: 50/100/150 мм | п.м. | От 500 |  |
| 27 | Монтаж тройника врезки в канализац. систему, диам.: пластик. 50-100 мм/ чугун. 50 мм/чугун. 100 мм | шт | 330/415/595 |  |
| 28 | Монтаж трубопров. из стальных черных труб диам.: до 25/40/50/100 мм | п.м. | 145/165/180/320 | Со сваркой |
| 29 | Монтаж трубопровода из металлоплас-тиковых труб диам. : до 20/32 мм | п.м. | 115/145 | С крепл. к стене: по гор. ч/з 90 см, по верт. -70 см |
| 30 | Монтаж трубопровода из полипропиленовых труб диам. до: 15/20/32 мм | п.м. |  |  |
| 31 | Монтаж медных трубопров. для автономн систем диам.: 15-20мм/25-32мм/50мм | п.м | 270/320/360 |  |
| 32 | Установка экрана под ванну | шт | 415 |  |

13.3. Замена (с уборкой мусора)

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. |  | Цена, руб. |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванная + туалет + кухня: замена всех труб и сантехприборов | кмпл |  | от 9000 |  |  |  |  |
| 2 | Ванная +туалет + кухня: замена всех сантехприборов | кмпл |  | от 3500 |  |  |  |  |
| 3 | Замена разводки труб хол. (гор.) воды в санузле+кухня | кмпл |  | от 1900 |  |  | Без стояков, с отключ. и подключением приборов |  |
| 4 | Замена стояка хол. (гор.) водоснабж. в санузле. С установкой секущ. вентиля | кмпл |  | от 2500 |  |  | Без прохода перекрытий. С креплением на хомуты |  |
| 5 | То же для радиатора с подводкой | кмпл |  | от 2500 |  |  | От вида труб |  |
| 6 | Замена трубопроводов из стальных черных труб диаметром: 15-20 мм/ 25-40 мм/ 50-100 мм | п.м. |  | 300-350/350-400/500-800 |  |  | Разборка старых, прокладка новых со сваркой |  |
| 7 | Замена трубопроводов из стальных труб на металлополимерные диаметром: 15 мм/ 20-25 мм | п.м. |  | 200/250/300 |  |  | От сложности разводки |  |
| 8 | Замена канализационных труб в санузле + кухня, диаметром 50 мм | кмпл |  | от 1500 |  |  | От вида труб (пластик., чуг.) С откл. + подкл. приборов |  |
| 9 | Замена стояка канализационного действующего диам.: 50 мм/100 мм | кмпл |  | от 2400/от 2600 |  |  | От высоты этажа |  |
| 10 | Замена трубопроводов из чугунных канализационных труб (лежак, разводка) диаметром: 50 мм/ 100 мм/ 150 мм - на чугунные | п.м. |  | от 800/1000/ от ИЗО |  |  | Расчеканка труб и фасонины, прокладка новых с заделкой раструбо |  |
| 11 | Прочистка канализационной сети |  | п.м. |  | 250-500 |  |  |  |
| 12 | Зашивка труб в ванной коробами ГВЛ |  | м2 |  | 400 | От площади развертки |  |  |
| 13 | Обновление ванн: покрытие эмалью/ акрилом/ акриловый вкладыш |  | шт |  | 3100/4300/от6000 | Со стоимостью материалов и НДС |  |  |
| 14 | Окраска труб и радиаторов маслянными составами (диам 15-20мм: 1пм=0,12м2, диам 25-40мм: 1пм=0,19м2) |  | м2 |  | 150 | 1 секц. =0,3м2 |  |  |
| 15 | Замена гофры пластиковой к унитазу |  | шт |  | 400 |  |  |  |
| 16 | Замена полотенцесушителя простая |  | шт |  | От 1300 | На старое место |  |  |
| 17 | Замена регулировки смывного бачка |  | шт |  | 400 | От сложности |  |  |
| 18 | Замена гибкой подводки |  | шт |  | 150 |  |  |  |
| 19 | Замена выпуска к мойке, раковине |  | шт |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Замена смесителя |  | шт |  | От 400 |  |  |  |
| 21 | Замена прокладки (кран, смеситель) |  | шт |  | 100 |  |  |  |
| 22 | Замена воздушного крана радиаторов |  | шт |  | 150 |  |  |  |
| 23 | Резка стальной трубы диаметром: до 25мм эл.турбинкой/ 50мм газорезкой |  | шт |  | 30/100 | Применять только в составе других работ |  |  |
| 24 | Нарезка резьбы на стальные трубы диам. До 20мм |  | шт |  | 150 | Применять только в составе других работ |  |  |
| 25 | Замена резьбового фитинга, сгона и др. диам. 15-50мм |  | шт |  | 120-300 | Применять только в составе других работ |  |  |
| 26 | Сварка стыка стальных труб диаметром 15-25мм: простой доступ/ стык сложный доступ |  | стык |  | 300/400 | Применять только в составе других работ |  |  |
| 27 | Сварка стыка стальных труб диаметром 50мм |  | стык |  | от600 |  |  |  |
| 28 | Врезка стальной трубы диаметром 15мм в трубопровод большего диаметра |  | врезка |  | от700 | Врезка со сваркой в действующий стояк с отключением — плюс 400 |  |  |
| 29 | Устройство штробы под трубы диаметром 50мм |  | п.м. |  | от250 | По бетону, кирпичу |  |  |
| 30 | Установка аксессуара в ванной |  | шт |  | 250 |  |  |  |
| 31 | Монтаж ревизионного лючка |  | шт |  | 450 |  |  |  |

13.4. Монтаж оборудования

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство кабельной системы отоп ления «теплый пол» по готовому основанию (по стяжке): обеспыливай, поверхн, раскладка кабеля (раскладка мата) + закрепление монт. ленты, устройство штробы, укладка датчиков и проводов, замер омич. сопротивлен., заливка кабеля выравнивающим р-ром | м2 | 500-550 |  |
| 2 | Установка блок-регулятора «теплого пола» с пробивкой гнезда, вмазкой коробки +подключение | шт | 500 | Входит в состав работ по устр. теплого пола |
| 3 | Устройство пленочной системы отоп ления МИРЭ: обеспыл. пов., укладка фольгопласта т. 3-5мм; пленка МИРЭ; подложка 0,1мм; установка терморег. | м2 | 450 | С проверкой |
| 4 | Укладка водяной сист. теплых полов | м2 | 550-650 | Без штробления |
|  | Монтаж магистральных трубопроводов | п.м. | 150-200 |  |
|  | Устройство покомнатной автоматики | шт | от 500 | На 1 термостат |
|  | Устройство смесительной системы | кмпл | от 3000 |  |
|  | Водяные теплые полы под ключ | м2 | 1800-2000 |  |
| 5 | Монтаж и подключение водонагрева телей, проточных и емкостных (до 120 л). С устан. фильтра для хол. воды | шт | 1100-1500 | Креплен, аппарата на стене, подсоедин. труб и кабеля (без прокл.), проверка |
| 6 | Монтаж и подключение посудомоечн. и стиральных машин. С устан. фильтра | шт | 1200-1500 | От вида аппарата и места расположения |
| 7 | Монтаж водомерного, теплового узла диаметром: 65/100/150/200мм | кмпл | 4160/6600/ 8850/13000 |  |
| 8 | Установ. кондицион. мощн. до 5/от 5кВт | кмпл | до 6850/ от 6925 | Со стоим, вспом. матер. |
| 9 | Монтаж сист. отопл. с бойлером на жидком и тв. топливе, газе, электр. оборуд. | кмпл | 20-25% от стоим. | От труб: сталь, метапол, медь |
| 10 | Тепловые насосы | кмпл | 20-30% от стоимости | От типа насоса (земля-воздух- вода) |

14. Вентиляция

14.1. Демонтаж

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных/двойных | м2 | 200-300 |  |
| 2 | Разборка вентиляционных шахт | м2 | 80 |  |
|  | Разборка воздуховодов: |  |  |  |
| 3 | - металлических диаметром/ периметром от 165/540 мм до до 885/2780 мм и толщиной от 0,9 мм | м2 | 150/70 |  |
| 4 | - металлич. диаметр/периметр от 165/ 540 до 885/2780 мм толщиной 1-2 мм | м2 | 200/100 |  |
| 5 | - алюминиевых диаметром/периметром от 165/540 мм до 885/2780 мм толщиной 1-2мм | м2 | 150/100 |  |
|  | Демонтаж вентиляторов: |  |  |  |
| 6 | - осевых весом до 0,05-0.1 т | шт | 1800-3500 |  |
| 7 | - центробежных весом до: 0,05/ 0.12/0,4/ 0,6/1 т | шт | 1000/2500/4500/ 5500/6000 |  |
| 8 | Демонтаж кондиционеров настен. мод.: - мощн. 2-5 кВт - мощн. 7-10 кВт | шт шт | 2500 4000 |  |
| 9 | Смена жалюзийных решеток | шт | 150 |  |
| 10 | Ремонт вентиляционных коробов | м2 | 500 |  |
| 11 | Прочистка вентиляционных каналов | м | 70 |  |

14.2. Монтаж

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ: |  |  |  |
| 1 | - толщиной 0,5 мм и диам. 200 мм, периметром до 600 /800 и 1000 мм | м2 | 600-700/600 |  |
| 2 | - толщиной 0,6 мм и диаметром: 250/355/450 мм | м2 | 600/600/ 500 |  |
| 3 | - толщиной 0,7 мм диаметром: 500 мм и 560 мм/ 800 мм / периметром: от 900/1100 до 4000 мм | м2 | 500/400/ 560/475-250 |  |
| 4 | - толщ. 0,9 мм перим. от 3700 до 7200 | м2 | 250-175 |  |
| 5 | - толщиной 1 мм диаметром: 900-1000/1250 мм | м2 | 300/260 |  |
| 6 | - толщиной 1,2 мм диам.:1400/1600 мм | м2 | 225/215 |  |
| 7 | Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких диаметром до: 250/355/450 мм | м2 | 475/475/395 |  |
| 8 | Установка воздухораспределителей для подачи воздуха в рабочую зону массой:20/50/70/100/150/250 кг | шт | 490/595/855/ 1070/1665/2085 |  |
| 9 | Установка воздухораспределителей для подачи воздуха в верхнюю зону массой:10/30/50/100/150/250 /415 кг | шт | 725/895/1070/1550/ 2265/3580/5370 |  |
| 10 | Установка жалюзийных решеток площадь в свету от 0,5 м2 до 6,5 м2 | шт | 1000-3000 |  |
|  | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК И КЛАПАНОВ: |  |  |  |
| 11 | - с электрич. или пневматич. приводом диаметром: 250/355/560/800/1000 мм | шт | 570/635/800/ 1195/1665 |  |
| 12 | - с электрическим или пневматическим приводом периметром: 1000/1600/2400/4000 мм | шт | 560/700/ 1000/ 2000 |  |
| 13 | - с ручным приводом диаметром: 250/355/560/800/1000 | шт | 450/500/690/ 955/1195 |  |
| 14 | - с ручным приводом периметром: 1000/1600/2400/4000 | шт | 425/475/595/1195 |  |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из стали круглого сечен, диам.: 200/250/315/400/ 450/500/630/710/800/1000/1250 мм | 1 зонт | 175/175/235/330/ 355/395/415/595/ 620/830/1130 |  |
| 16 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинков. стали прямоугольн. сечения периметром: 1000/1300/1600/2 000/2600/3200/3600/4000 мм | 1 зонт | 235/355/355/415/ 790/790/1070/1310 |  |
| 17 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280/400/500/630/710/800/90 0/1000 мм | 1 дефл. | 1000/1300/2000/2800/ 4000/6000/6500 |  |
| 18 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 2000 | поверхности |
| 19 | Установка фильтров воздушных сетчатых (маслян) производительность до:10/20/31.5/40/63 тысяч м3/час | шт | 5500/6000/1500/ 20000/30000 |  |
| 20 | Установка вставок гибких к радиальным | м2 | 2500 |  |
| 21 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование. | 1 кг изд. | 70 |  |
| 22 | Установка виброизоляторов N:N 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | шт | 200-400 |  |

14.3. Монтаж оборудования

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка вентиляторов: |  |  |  |
| 1 | - радиальных от 0,05 т до 3,5 т | шт | 2500-20000 | От стоим, агрег. |
| 2 | - осевых от 0,025 т до 0,6 т | шт | 1500-15000 | От стоим, агрег. |
|  | - крышных от 0,1 т до 0,7 т | шт | 2500-8000 | От стоим, агрег. |
| 3 | Установка агрегатов: |  |  |  |
| 4 | - вентиляционн. пылеулавливающ. | агрегат | от 2500 | От стоим, агрег. |
| 5 | - воздушно-отопительных массой: 0,25т/04т/08 | агрегат | 3300/ 5000/ 8000 | От стоимости агрегата |
| 6 | Установка калориферов массой: | шт | 1500-5000 | От стоимости агрегата |
| 7 | Установка «Фанкойла» | шт | 15% от стоимости агрегата |  |
| 8 | Установка кондиционеров настенных модель: мощностью 2-3,5/ 5/ 7-10 кВт | шт | 8000/9000/10000 |  |

15. Охранные и противопожарные системы

15.1 Видео

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля | м.п. | 70 |  |
| 2 | Натяжка монтажного троса | шт | 40 |  |
| 3 | Монтаж термошкафа | шт | 10000 |  |
| 4 | Установка антенны | шт | 1000 |  |
| 5 | Монтаж видеокамеры | шт | 2500 |  |
| 6 | Монтаж видеорегистратора. | шт | 1500 |  |
| 7 | Монтаж блока питания | шт | 1500 |  |
| 8 | Настройка видеокамеры | шт | 1000 |  |
| 9 | Настройка видеорегистратора | шт | 5000 |  |
| 10 | Настройка удаленного рабочего места | шт | 14000 |  |

15.2 Охранно-тревожная сигнализация

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования |  | 10-30% | От стоимости оборудования |
| 2 | Прокладка кабеля | м.п. | 40 |  |
| 3 | Работы по прокладке кабельканала | м.п. | 70 |  |
| 4 | Пуско-наладочные работы (весь комплекс системы) |  |  | От стоимости оборудования |
| 5 | Проектные работы /исполнительная схема/ |  | 500 |  |
| 6 | Проектные работы (рабочий проект) |  | 8000 |  |
| 7 | Крепление сейфа к капитальным полу и стенам | шт | 2400 |  |

15.3 Пожарная сигнализация

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования |  | 10-30% | От стоимости оборудования |
| 2 | Прокладка кабеля | м.п. | 40 |  |
| 3 | Работы по прокладке кабельканала. | м.п. | 70 |  |
| 4 | Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации |  | 5-20% | От стоимости оборудования |
| 5 | Проектные работы (рабочий проект) |  | 8000 |  |
| 6 | Проектные работы /исполнительная схема/ |  | 500 |  |

15.4 Система контроля доступа

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка эл/магнитного замка | шт | 2500 |  |
| 2 | Монтаж доводчика на дверь | шт | 2500 |  |
| 3 | Прокладка кабеля | м.п. | 30 |  |
| 4 | Работы по прокладке кабельканала. | м.п. | 60 |  |
| 5 | Монтаж оборудования |  | 10-30% | От стоимости оборудования |
| 6 | Пусконаладочные работы |  | 2900 | От стоимости оборудования |

15.5 Тревожная сигнализация

| № п.п. | Наименование услуги | Ед.из. | Цена, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования |  | 10-30% | От стоимости оборудования |
| 2 | Прокладка кабеля | м.п. | 30 |  |
| 3 | Работы по прокладке кабель канала | м.п. | 60 |  |
| 4 | Программирование контрольной панели | шт | 1500 |  |
| 5 | программирование оборудования ТС | шт | 200 |  |